## Таблица1
| Код | Наименование | Завод изготовитель | Ед. изм.
1.1 | 8800190 | TS Шарнир двери 180° 4шт | Rittal | к
3 | 4583000 | Фиксатор двери 5шт для ES/PS и TS | Rittal | шт
1.1 | 8601800 | TS Элементы цоколя RAL7022 800x100 2шт | Rittal | к
1.1 | 8601080 | TS Панели цоколя бок.RAL7022 100x800 2шт | Rittal | к
3 | 8108235 | TS Боковые стенки RAL7035 2000x800mm 2шт | Rittal | к
3 | 8800885 | TS Межшкафная верхняя крышка 800мм 1шт | Rittal | шт
1.1 | 8800430 | TS Соединительный уголок для TS-TS 4шт | Rittal | к
1.1 | 8800500 | TS Быстрый соединитель 6шт | Rittal | к
3 | 4594000 | TS Перемычка двери шириной 400мм 20шт | Rittal | шт
3 | 4114000 | CM Карман д/документации сталь плоский ш. 400мм | Rittal | шт
1.1 | 4192000 | SZ Кабельная шина 800x800x790мм 2шт | Rittal | к
4 | 2350000 | SZ Зажимы 6-12мм 25 шт. | Rittal | к
4 | 2351000 | SZ Зажимы 12-16мм 25 шт. | Rittal | к
4 | 2352000 | SZ Зажимы 14-18мм 25 шт. | Rittal | к
4 | 2353000 | SZ Зажимы 18-22мм 25 шт. | Rittal | к
4 | 2354000 | SZ Зажимы 22-26мм 25 шт. | Rittal | к
4 | 2356000 | SZ Зажимы 30-34мм 25 шт. | Rittal | к
3 | 3240.200 | SK Выходная фильтрующая решетка | Rittal | шт
4 | 3172100 | SK Фильтр.прокладка, 5 шт. | Rittal | к
3 | 2595000 | SZ Кабельный шланг D=16мм,длина=25m 1шт | Rittal | м
3 | 2593000 | Держатель кабельного шланга d=16мм 20шт | Rittal | шт
2 | 2597000 | SZ Кабельные хомуты, 100шт | Rittal | к
1.1 | 7072100 | Защита кромок 10м | Rittal | к
2 | 02181 | Гибкий самоклеющийся перфорированный короб серии DN-A 17,5 мм, L=0,5 м | DKC | шт
2 | 00982RL | Универсальный витой жгут SPIRALITE, белый 6 мм | DKC | м
1.1 | 0.000001 | Панель монтажная секционная 800х755 | Феррум | шт
1.1 | 2486500 | SZ Винты самонарезные (300шт) | Rittal | шт
3 | 51796 | провод H07Z-K GN/GE (6 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 3200548 | Кабельный наконечник AI 6 -12 YE | Phoenix Contact | шт
2 | 3240030 | Круглый кабельный наконечник - C-RCI 6/M8 | Phoenix Contact | шт
2 | 3240029 | Круглый кабельный наконечник - C-RCI 6/M6 | Phoenix Contact | шт
1.1 | 00ITTGM06C090ZN | Гайка вытяжная заклепочная рифленая М6 |  | шт
1.2 |  | Болт М6х16 |  | шт
1.2 |  | Гроверная шайба М6 |  | шт
1.2 |  | Шайба М6х12 |  | шт
1.2 |  | Гайка М6 |  | шт
1.1 | 3240199 | Кабельный канал - CD 60X80, уп. 10 шт | Phoenix Contact | шт
1.1 | 3240200 | Кабельный канал - CD 80X80, уп. 10 шт | Phoenix Contact | шт
1.1 | 3240201 | Кабельный канал - CD 100X80, уп. 6 шт | Phoenix Contact | шт
1.1 | ID DINR 35х7,5 | DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Phoenix Contact | шт
3 | 9665770 | Панель для ввода кабеля с уплотнительными мембранами 1шт | Rittal | шт
3 | 9665785 | Панель для ввода кабеля глухая 4шт | Rittal | шт
1.2 | 4173 | Медные шины 400А (32х5) 1400мм 4шт | SE | шт
1.2 |  | Болт М6х30 |  | шт
1.2 |  | Шайба М6х22 |  | шт
1.2 | ZX50 | ABB Изолятор опорный с профилем под ключ М6 30х30 | ABB | шт
1.2 |  | Болт М6х10 |  | шт
1.2 | 4192 | Держатели шин | SE | шт
3 | 4197 | Изолирующий экран 1500мм | SE | шт
2 |  | ПуГВнг(А)- LS 1х95 коричневый |  | м
2 |  | ПуГВнг(А)- LS 1х95 синий |  | м
2 | 3240121 | Круглый кабельный наконечник - C-RC 95/M10 DIN | Phoenix Contact | шт
4 | 1SCA022185R0040 | ABB Комплект кабельных зажимов OZXB7 для подключения кабеля Al/Cu (120..240) 3шт | ABB | к
4 | 1SCA022194R1430 | ABB Комплект кабельных зажимов OZXB7/1 для подключения кабеля Al/Cu (120..240) 1шт | ABB | к
1.2 | 828736 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 | Phoenix Contact | шт
3 | 706647 | Разделительная пластина - TPNS-UK | Phoenix Contact | шт
2 | 3200182 | Кабельный наконечник AI 1 -10 RD | Phoenix Contact | шт
2 | 3200988 | Кабельный наконечник AI 2X1 -10 RD | Phoenix Contact | шт
2 | 3201534 | Кабельный наконечник AI 2X1,5 -10 BK | Phoenix Contact | шт
2 | 3200551 | Кабельный наконечник AI 10 -12 RD | Phoenix Contact | шт
2 | 3240090 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 10/M6 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 829144 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 | Phoenix Contact | шт
2 | 3202533 | Кабельный наконечник AI 2,5 -10 BU | Phoenix Contact | шт
2 | 3200014 | Кабельный наконечник AI 2X0,25- 8 WH | Phoenix Contact | шт
2 | 3200195 | Кабельный наконечник AI 1,5 -10 BK | Phoenix Contact | шт
2 | 3240080 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 2,5/M6 | Phoenix Contact | шт
2 | 822453 | Держатель маркировки проводника PATG 2/30 2-4 мм | Phoenix Contact | шт
1.2 | 828734 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 | Phoenix Contact | шт
2 | 828770 | Маркер для кабелей - US-WMT (30X4) | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3047316 | Разделительная пластина - ATP-UTTB 2,5/4 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 800886 | Концевой стопор E/NS 35N | Phoenix Contact | шт
1.2 | 829438 | Фиксируемые таблички - US-EMP (44X7) | Phoenix Contact | шт
2 | 822466 | Держатель маркировки проводника PATG 3/30 4-7 мм | Phoenix Contact | шт
1.2 | 1004348 | Держатель маркировки клеммных коробок - KLM-A | Phoenix Contact | шт
2 | 51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 52896 | провод H05Z-K GRAU (1 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 52892 | провод H05Z-K BLAU (1 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 52894 | провод H05Z-K ROT (1 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51806 | провод H07Z-K BLAU (10 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51807 | провод H07Z-K BN (10 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51780 | провод H07Z-K BN (2,5 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 52953 | провод H07Z-K BLAU (2,5 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51805 | провод H07Z-K GN/GE (10 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51778 | провод H07Z-K GN/GE (2,5 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 81286 | Кабель CANBUS-1X2X0.22-IN | HELUKABEL | м
1.2 | 3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044115 | Проходная клемма - UT 4 BU синяя | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044102 | Проходная клемма - UT 4 серая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044128 | Клеммы заземления UT 4 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044199 | Проходная клемма - UT 16 серая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044212 | Клеммы заземления UT 16 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044209 | Проходная клемма - UT 16 BU синяя | Phoenix Contact | шт
1.2 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | шт
1.2 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | шт
1.2 | 5ST3 031 | Реле дистанционного расцепителя 24V AC/DC | Siemens | шт
1.2 | 2CCS863001R0104 | Автоматический выключатель S803S 10A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | шт
1.2 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | шт
1.2 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | шт
1.2 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | шт
1.2 | 2CCS864001R0504 | Автоматический выключатель S804S 50A, 4P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS864001R0164 | Автоматический выключатель S804S 16A, 4P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | шт
1.2 | 2CCS863001R0164 | Автоматический выключатель S803S 16A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | шт
1.2 | 2CCS863001R0504 | Автоматический выключатель S803S 50A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 3RV2021-1AA10 | Мотор-автомат SIRIUS 3RV2 кривая D, трехполюсный, 100 кА, 1.1 ... 1.6А | Siemens | шт
1.2 | 3RV2901-1B | Блок-контакты состояния для 3RV2 | Siemens | шт
1.2 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS862001R0164 | Автоматический выключатель S802S 16A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
2 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | шт
1.2 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | шт
1.2 | 6SL3210-5BE25-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 5.5кВт | Siemens | шт
1.2 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 5.5кВт | Siemens | шт
1.2 | 2CCS864001R0064 | Автоматический выключатель S804S 6A, 4P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | шт
3 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | шт
3 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | шт
3 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | шт
3 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | шт
1.2 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | шт
1.2 |  | Штекер с кабелем длиной 600мм, для концевого выключателя (поставляется комплектно с концевым выключателем двери) | Rittal | шт
2 | 2500.400 | Кабель подключения длиной 3000 мм оранжевый | Rittal | шт
1.2 | 5TE6800 | Розетка 16A 3 полюса SCHUKO | Siemens | шт
1.2 | 1SDA068495R1 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F | ABB | шт
1.2 | 1SDA068206R1 | Фиксированная часть выкатного исполнения XT4 W FP 4p EF | ABB | шт
1.2 | 1SDA066287R1 | Комплект преобразования исполнения W MP XT4 4p | ABB | шт
1.2 | 1SDA066450R1 | Контакты положения "установлен" части с проводами AUP-I 250Vac FP XT1..XT4 | ABB | шт
1.2 | 1SDA066466R1 | Привод моторный для дистанционного управления MOE XT2-XT4 220...250V ac/dc | ABB | шт
1.2 | 1SDA066435R1 | Контакты состояния выключателя для выкатного исполнения с проводами AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W | ABB | шт
1.2 | 1SDA066430R1 | Контакт срабатывания расцепителя защиты для выкатного исполнения с проводами AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4 W | ABB | шт
1.2 | 1SDA066634R1 | Блокировка ключом ручного режима управления MOL-M XT2-XT4 | ABB | шт
3 | 1SDA066676R1 | Перегородки межфазные разделительные PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3p (комплект из 4шт.) | ABB | к
1.2 | 1SDA066332R1 | Реле отключения (независимый расцепитель) для выкатного исполнения SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc | ABB | шт
1.2 | 1SCA022720R0910 | Выключатели нагрузки OT250E04 | ABB | шт
3 | 1SCA100232R1001 | Выносная ручка управления для OT160...250E | ABB | шт
3 | 1SCA022056R6030 | Удлиненный переходник 6мм/430мм для OT160...250E | ABB | шт
3 | 1SCA022190R1560 | Соединительная муфта для удлинения переходника 6мм для OT160...250E | ABB | шт
1.2 | 1SCA022353R4970 | Блок дополнительного контакта для OT160...250E | ABB | шт
3 | 1SDA054971R1 | Межфазные перегородки для OT160...250E | ABB | к
4 | GJF1101903R0002 | Замок для блокировки ,2 уникальных ключа SA2 | ABB | шт
1.2 | 3NW6004-1 | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА GG БЕЗ ИНДИКАТОРА 10Х38 ММ, 500В, 4А | Siemens | шт
1.2 | 3NW7063 | Держатель плавкий вставок 3Ф+N | Siemens | шт
1.2 | 3RA2923-2AA1 | механическая блокировка | Siemens | шт
1.2 | 1SDA065524R1 | Блок контроля и управления АВР SACE ATS022 | ABB | шт
1.2 | 1SVR500020R0000 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24-48B DC, 24- 240B AC (0,05с...100ч) 1ПК | ABB | шт
1.2 | 3044076 | Проходная клемма - UT 2,5 серая | Phoenix Contact | шт
1.1 | 8612180 | TSПрофиль 17х73 внеш.ур.шир/гл 800мм 4шт | Rittal | шт
1.1 | 4365000 | SZ Системные шасси PS 23 х 73 мм 4шт | Rittal | шт
1.2 | 35870000 | RiIng шина 40х10 2,4м | Rittal | шт
1.2 | xru9665097_04 | RiIng шинодержатель 4-х полюсный | Rittal | шт
1.2 | BP1250 | Держатель плоской шины толщиной 5мм (2шт) | ABB | шт
1.2 | ZX51 | ABB Изолятор опорный с профилем под ключ М8 30х30 | ABB | шт
1.2 |  | Болт М8х10 |  | шт
1.2 |  | Гроверная шайба М8 |  | шт
3 | 0.000003 | Защитная панель шинной сборки |  | шт
2 | 0762704001 | ПуГВнг(А)- LS 1х150 коричневый |  | м
2 | 0762703001 | ПуГВнг(А)- LS 1х150 синий |  | м
2 | 3240129 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 150/M12 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 822479 | Держатель маркировки проводника PATG 4/30 6-10 мм | Phoenix Contact | шт
2 | 3200577 | Кабельный наконечник AI 25 -16 YE | Phoenix Contact | шт
2 | 3240100 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 25/M6 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 829146 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 16 | Phoenix Contact | шт
2 | 3240085 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 6/M6 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 829142 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 10 | Phoenix Contact | шт
1.2 | 822482 | Держатель маркировки проводника PATG 5/30 10-14 мм | Phoenix Contact | шт
2 | 3240105 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 35/M6 | Phoenix Contact | шт
2 | 3201495 | Кабельный наконечник AI 35 -18 RD | Phoenix Contact | шт
2 | 3200535 | Кабельный наконечник AI 4 -10 GY | Phoenix Contact | шт
1.2 | 828740 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 | Phoenix Contact | шт
2 | 51825 | провод H07Z-K BN (25 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51824 | провод H07Z-K BLAU (25 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51834 | провод H07Z-K BN (35 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51789 | провод H07Z-K BN (4 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51788 | провод H07Z-K BLAU (4 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51823 | провод H07Z-K GN/GE (25 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51832 | провод H07Z-K GN/GE (35 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51787 | провод H07Z-K GN/GE (4 QMM) | HELUKABEL | м
1.2 | 443049 | Клеммы заземления USLKG 50 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3009118 | Проходная клемма - UKH 50 серая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044225 | Проходная клемма - UT 35 серая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044157 | Клеммы заземления UT 6 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044144 | Проходная клемма - UT 6 BU синяя | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044241 | Клеммы заземления UT 35 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044238 | Проходная клемма - UT 35 BU синяя | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044131 | Проходная клемма - UT 6 серая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 2CCS863001R0824 | Автоматический выключатель S803S 100A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS864001R0254 | Автоматический выключатель S804S 25A, 4P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS864001R0804 | Автоматический выключатель S804S 80A, 4P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 6SL3210-1PE28-8AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 45кВт | Siemens | шт
1.2 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | Блок управления CU230P-2 HVAC USS/M | Siemens | шт
1.2 | 6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | Siemens | шт
1.2 | 6SL3210-5BE31-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 11кВт | Siemens | шт
1.2 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 11кВт | Siemens | шт
1.2 | 1SDA060241R4 | Выключатель автоматический T6S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F+ контакт S51 | ABB | шт
1.2 | 1SDA060387R1 | Фиксированная часть выкатного исполнения T6 W FP 4p EF | ABB | шт
1.2 | 1SDA060391R1 | Комплект преобразования исполнения KIT MP T6 630/800 W 4p | ABB | шт
1.2 | 1SDA054918R1 | Контакты положения выключателя в фикс. части AUP-I T4-T5-T6 CON.INSERTED SIGN | ABB | шт
1.2 | 1SDA054923R1 | Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выключателя ADP 12pin AUX T4-T5-T6 P/W при использовании доп. контактов 3+1 | ABB | шт
1.2 | 1SDA054924R1 | Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выключателя ADP 10pin MOE AUE T4-T5-T6 P/W при использовании моторного привода | ABB | шт
1.2 | 1SDA060398R1 | Привод моторный для дистанционного управления MOE T6 220...250 Vac/dc | ABB | шт
1.2 | 1SDA054911R1 | Контакты состояния выключателя AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc | ABB | шт
1.2 | 1SDA054909R1 | Блокировка привода от ручного управления MOL-M T4-T5-T6 >MANUAL OPERATION | ABB | шт
3 | 1SDA050697R1 | Межфазные перегородки T6 | ABB
1.2 | 1SDA054873R1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc | ABB | шт
1.2 | 1SCA022776R3390 | Выключатели нагрузки OT630E04 | ABB | шт
3 | 1SCA100261R1001 | Выносная ручка управления для OT630…800E | ABB | шт
3 | 1SCA022042R6110 | Удлиненный переходник 12мм/535мм для OT630…800E | ABB | шт
3 | 1SCA022083R5620 | Соединительная муфта для удлинения переходника 12мм для OT630…800E | ABB | шт
3 | 1SDA054971R1 | Межфазные перегородки для OT630…800E | ABB
1.2 | 808037 | Держатель маркировки проводника PATG 6/23 14-22 мм | Phoenix Contact | шт
2 | 3240120 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 95/M8 | Phoenix Contact | шт
2 | 3201853 | Кабельный наконечник AI 95 -25 RD | Phoenix Contact | шт
1.2 | 828769 | Маркер для кабелей - US-WMT (23X4) | Phoenix Contact | шт
2 | 51861 | провод H07Z-K BN (95 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51859 | провод H07Z-K GN/GE (95 QMM) | HELUKABEL | м
1.2 | 3076426 | Клеммный блок - UKH 150-3L/FE | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3VA9988-0BL30 | Независимый расцепитель STL, левый отсек 12 … 30 В= | Siemens | шт
1.2 | 3VA2325-5HN32-0AA0 | Автоматический выключатель 3VA23 100 … 250A, 3P, 55кА, эл. расцепитель ETU350 LSI | Siemens | шт
1.2 | 3VA9988-0AA12 | Вспомогательный контакт AUX | Siemens | шт
1.2 | 6SL3210-1PE31-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 75кВт | Siemens | шт
3 | 1SDA050697R1 | Межфазные перегородки T6 | ABB | к
2 | 3200564 | Кабельный наконечник AI 16 -12 BU | Phoenix Contact | шт
2 | 3240095 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 16/M6 | Phoenix Contact | шт
2 | 51816 | провод H07Z-K BN (16 QMM) | HELUKABEL | м
2 | 51814 | провод H07Z-K GN/GE (16 QMM) | HELUKABEL | м
1.2 | 2CCS863001R0634 | Автоматический выключатель S803S 63A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS863001R0204 | Автоматический выключатель S803S 20A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 6SL3210-5BE31-8CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 18,5кВт | Siemens | шт
1.2 | 6SL3210-5BE27-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 7.5кВт | Siemens | шт
1.2 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 22кВт | Siemens | шт
2 | 3240132 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 185/M12 | Phoenix Contact | шт
2 | 51860 | провод H07Z-K BLAU (95 QMM) | HELUKABEL | м
1.2 | 3076468 | Клеммный блок - UKH 150-3L/N/FE | Phoenix Contact | шт
1.2 | 2CCS862001R0204 | Автоматический выключатель S802S 20A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 2CCS863001R0254 | Автоматический выключатель S803S 25A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 6SL3210-5BE32-2CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 22кВт | Siemens | шт
1.2 | 1SDA066329R1 | Реле отключения (независимый расцепитель) для выкатного исполнения SOR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc | ABB | шт
3 | 1SDA066676R1 | Перегородки межфазные разделительные PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3p (комплект из 4шт.) | ABB | шт
1.2 | 1SDA060283R4 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F+ контакт S51 | ABB | шт
1.2 | 1SCA022753R5760 | Выключатели нагрузки OT800E04 | ABB | шт
2 | 51798 | провод H07Z-K BN (6 QMM) | HELUKABEL | м
1.2 | 3044173 | Клеммы заземления UT 10 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3044160 | Проходная клемма - UT 10 серая | Phoenix Contact | шт
1.2 | 3RT2325-1AP00 | Контактор 220V AC 4П 30 А | Siemens | шт
1.2 | 2CCS863001R0324 | Автоматический выключатель S803S 32A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | шт
1.2 | 5SV4342-0 | Устройство защитного отключения 3P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | Siemens | шт
1.2 | 6SL3210-5BE24-0CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 4.0кВт | Siemens | шт
1.2 | 5SY8302-7 | Автоматический выключатель 2A, 3P, 70кА, хар-ка C | Siemens | шт